INFORMACJA O  PLANIE BIOZ

BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH I URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH W BUDYNKU OSP  W POMIECZYNIE

1.Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji należy sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z Art. Nr.20 Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr.151 z dnia 27.08.2002r. oraz zmianami w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dn 23 czerwca 2003r. w sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.z dnia 10 lipca 2003r.

1.Opracowanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych ;

2.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót budowlanych i instalacyjnych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie ,w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru ,awarii i innych zagrożeń

W planie należy przewidzieć zapewnienie bezpieczeństwa robót ze wskazaniem istniejących zagrożeń:

- z zastosowaniem urządzeń dźwigowych prowadzonych przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych o masie większej od 1 tony,

- wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu ,które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia dla ludzi.

- Prace prowadzone z rusztowań i podnośników.

- Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych z zachowaniem bezpieczeństwa przy urządzeniach  znajdujących się pod napięciem lub w pobliżu urządzeń znajdujących się pod napięciem

- Uwagi ogólne

- Oznaczenie informacyjne urządzeń energetycznych (numer rozdzielnic, numery kabli itp.) Wykonawca powinien uzgodnić dla instalacji wewnętrznych z projektantem  lub Inwestorem  a dla sieci zewnętrznych z Rejonem Dystrybucji  Oddziału ENERGA przed przystąpieniem do robót montażowych.

- Zwraca się uwagę, że dokonanie zmian w niniejszym projekcie w zakresie podstawowych rozwiązań i doborze przewodów i kabli, opraw oświetleniowych oraz ich rozplanowania, wymaga opracowania dokumentacji zamiennej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

- Roboty ziemne wykonywać ręcznie, zachowując odpowiednie przepisy BHP- prace będą się odbywać w pobliżu innych kablowych linii elektroenergetycznych i instalacji gazowych.

- Przy budowie sieci elektroenergetycznych należy postępować zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994r. – Prawo Budowlane / tekst jednolity Dz. U. nr 106 z 2000r, poz.1126 z późn. zmianami/ oraz ustawą z dnia 27.03.2003. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717) i aktami wykonawczymi do tych ustaw.

- Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle i ich usytuowanie /Dz.U.2002 nr75 poz.690 z dnia 12.04.2002 z późn. zmianami/.

- Sieci kablowe należy budować zachowując wymagania normy N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” w całości, szczególnych norm branżowych elektrycznych, a także innych norm branżowych w zakresie dotyczącym zachowania odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach.

- Instalacje elektryczne winny być ułożone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60 364-5-... „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i szczegółowymi normami i wytycznymi branżowymi.

- Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003)

- Zastosowany osprzęt instalacyjny musi posiadać certyfikat B, Biura Badań ds. Jakości.

Roboty związane z sieciami energetycznymi zewnętrznymi  należy wykonywać pod nadzorem Rejonu Dystrybucji , a o terminie rozpoczęcia robót powiadomić Zakład Energetyczny ENERGA. Roboty ziemne w strefie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać pod nadzorem właścicieli danych sieci.

W czasie wykonywania podłączenia lini kablowej do szafki złączowej lub   stacji transformatoro-

wej należy uzyskać dopuszczenie do pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.

Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać pomiar izolacji linii kablowej oraz skuteczności

Ochrony od porażenia prądem elektr. i rezystancję uziemienia instalacji odgromowej.

10.Opracowanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych ;

11.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót budowlanych i instalacyjnych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie ,w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru ,awarii i innych zagrożeń

INFORMACJĘ DO PLANU BIOS OPRACOWAŁ: