ADAMS Jacek ADAMSKI

83-110 Tczew ul. Paderewskiego 17 A/5

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |

| 45432130-4 |  | Pokrywanie podłóg |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Wykonanie posadzek w Zespole Szkół |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | Czeczewo |
| INWESTOR | : | Gmina Przodkowo |
| ADRES INWESTORA | : | 83-304 Przodkowo ul. Kartuska 21 |
| BRANŻA | : | BUDOWLANA |

| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | Jacek Adamski |
| --- | --- | --- |
| SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR | : | Jacek Adamski |
| DATA OPRACOWANIA | : | 27.10.2006 |

| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |
| --- | --- | --- |

| Słownie: |  |  |
| --- | --- | --- |

| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| --- | --- | --- |
| Data opracowania 27.10.2006 |  | Data zatwierdzenia |

Wykonanie posadzek w Szkole Podstawowej Czeczewo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klatka schodowa |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m2 |  |  |
|  |  | 30 | m2 | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 2 d.1 | KNR 2-02 1112-03 | Posadzki z wykładzin ANALOGIA Tarket – Optima | m2 |  |  |
|  |  | 30 | m2 | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 3 d.1 | KNR 2-02 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 |  |  |
|  |  | 30 | m2 | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 4 d.1 | KNR 2-02 1111-07 | Pastowanie posadzek | m2 |  |  |
|  |  | 210 | m2 | 210.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 210.000 |
| 2 | Wykonanie posadzek |  |  |  |  |
| 5 d.2 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa | m2 |  |  |
|  |  | 160 | m2 | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 6 d.2 | KNR 2-02 1102-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko | m2 |  |  |
|  |  | 160 | m2 | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 7 d.2 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | m2 |  |  |
|  |  | 160 | m2 | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 8 d.2 | KNR 2-02 1112-03 | Posadzki z wykładzin ANALOGIA TARKET OPTIMA | m2 |  |  |
|  |  | 160 | m2 | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 9 d.2 | KNR 2-02 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 |  |  |
|  |  | 160 | m2 | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 10 d.2 | KNR 2-02 1113-07 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane | m |  |  |
|  |  | 150 | m | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |