| PL- 7624/8/09 | Przodkowo, 21 lipca 2009 roku |
| --- | --- |

###### DECYZJA

O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust.2, pkt 2,  art.75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października  2008 roku  o udostępnianiu  informacji  o środowisku  i jego ochronie,  udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz  o ocenach  oddziaływania  na środowisko /Dz. U.Nr 199, poz.1227 , Nr 227 poz.1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340/, w związku  §  3  ust. 1 pkt 72 a  rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 09 listopada  2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko oraz szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z kwalifikacjami  przedsięwzięcia  do  sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi  zmianami/, oraz  art .104 - Kodeks Postępowania Administracyjnego  /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/

Po rozpatrzeniu  wniosku  Urzędu Gminy w Przodkowie Referatu Gospodarki Komunalnej    z dnia  10 lipca 2009 roku w sprawie wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia  „budowy kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków na terenie  Dz. Nr ewid. gr. 188/1, 188/4, 220/22, 220/23, 130/5, 130/4, 35/1, 36/6, 36/7, 36/8, 33/6, 33/4, 101/13, 203/7, 203/11, 203/12, 203/15, 204/2, 235, 131, 34, 114, 36/4, 121/1, 32, 29, 28/15, 28/14, 28/9, 28/1, 26/1, 25/4, 125/1, 121/3, 118/2, 116/13, 116/18, 121/2, 20/1, 210, 208/5, 208/39, 208/31, 220/1, 220/18, 217, 205, 76, 101/9, 101/6, 101/8, 101/9, 108/79, 108/6, 108/119, 106/4, 106/10  w miejscowości   Kobysewo    gm.  Przodkowo,  wpisanego  do publicznie  dostępnego  wykazu  Karta A Nr  201

ORZEKA   SIĘ

1.  stwierdzić  brak  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko   dla przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie  kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków na terenie  Dz. Nr ewid. gr. 188/1, 188/4, 220/22, 220/23, 130/5, 130/4, 35/1, 36/6, 36/7, 36/8, 33/6, 33/4, 101/13, 203/7, 203/11, 203/12, 203/15, 204/2, 235, 131, 34, 114, 36/4, 121/1, 32, 29, 28/15, 28/14, 28/9, 28/1, 26/1, 25/4, 125/1, 121/3, 118/2, 116/13, 116/18, 121/2, 20/1, 210, 208/5, 208/39, 208/31, 220/1, 220/18, 217, 205, 76, 101/9, 101/6, 101/8, 101/9, 108/79, 108/6, 108/119, 106/4, 106/10  w miejscowości   Kobysewo    gm.  Przodkowo    realizowanego  przez  Gminę  Przodkowo

2. uczynić Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia  oraz  charakterystykę  całego  przedsięwzięcia  załącznikami  do niniejszej  decyzji

UZASADNIENIE

Gmina Przodkowo  , Referat  Gospodarki Komunalnej  zwrócił się  z  wnioskiem  dnia 10 lipca 2009 roku o wydanie  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na budowie kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków na terenie  Dz. Nr ewid. gr. 188/1, 188/4, 220/22, 220/23, 130/5, 130/4, 35/1, 36/6, 36/7, 36/8, 33/6, 33/4, 101/13, 203/7, 203/11, 203/12, 203/15, 204/2, 235, 131, 34, 114, 36/4, 121/1, 32, 29, 28/15, 28/14, 28/9, 28/1, 26/1, 25/4, 125/1, 121/3, 118/2, 116/13, 116/18, 121/2, 20/1, 210, 208/5, 208/39, 208/31, 220/1, 220/18, 217, 205, 76, 101/9, 101/6, 101/8, 101/9, 108/79, 108/6, 108/119, 106/4, 106/10  w miejscowości   Kobysewo    gm.  Przodkowo

Do wniosku  zostały  załączone dokumenty, o których mowa  w art. 74 ustawy  z dnia 03 października  2008 roku  o udostępnianiu  informacji  o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz  o ocenach  oddziaływania  na środowisko  /Dz.U.Nr 199, poz. 1227, Nr 227 poz.1505, z 2009 r.  Nr 42, poz. 340/.

- 2-

Do wniosku  wnioskodawca załączył :

1/ poświadczoną przez właściwy  organ  kopię mapy ewidencyjnej  z zaznaczonym  przebiegiem granic   terenu, którego  dotyczy  wniosek oraz  obejmującej obszar, na który  będzie   oddziaływać   przedsięwzięcie,

2/kartę informacyjną przedsięwzięcia.

2. Zgodnie z art. 74 ust 3  w/w  ustawy  z dnia 03 października  2008 roku  o udostępnianiu  informacji  o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz  o ocenach  oddziaływania  na środowisko, oraz art. 49 Kodeksu  Postępowania Administracyjnego  w dniu 10 lipca 2009 roku wszczęto postępowanie administracyjne poprzez obwieszczenie /obwieszczenie  umieszczono na stronie  internetowej  Bip Przodkowo, wywieszono na tablicy  ogłoszeń  tut. Urzędu,  sołectwa  Kobysewo/. Wniosek  wpisany został do publicznie dostępnego  wykazu danych, prowadzonego  na podstawie art. 21 ust.2, pkt 9 ustawy  z dnia 03 października  2008 roku  o udostępnianiu  informacji  o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz  o ocenach  oddziaływania  na środowisko /Dz. U.Nr 199, poz. 1227, Nr 227 poz.1505, z 2009 r.  Nr 42, poz. 340 / - pod numerem  201.

Planowana inwestycja   polegać  będzie   na  budowie  kanalizacji  sanitarnej  z przepompowniami ścieków na obszarze wsi Kobysewo, gmina Przodkowo.

Ścieki  kierowane będą  poprzez system  kanalizacji  oraz projektowane  przepompownie  /jedna  główna PS-1 oraz dwie  przydomowe P2 i P3/ do  gminnej oczyszczalni w Przodkowie.  Kolektory kanalizacji  sanitarnej prowadzone  w pasach  jezdnych  istniejących  i projektowanych  drogach, poboczach dróg, na terenach prywatnych  oraz  rzeki Klasztorna Struga  przy wykorzystaniu   naturalnego   ukształtowania  terenu. W ramach realizacji  inwestycji  planuje się  budowę  sieci  kanalizacji  o łącznej  długości  ok. 8  km:  kolektory  -808 mb / o250PCV-U/, 5906 mb/ o200PCV-U/, rurociągi  tłoczne-255mb/ o90pcv/, 244mb /o63PE/, przyłącza  kanalizacji  -868 mb / o160 PCV-U/ 3 szt.  przepompowni  ścieków  /w tym 1 lokalnej  i 2 przydomowych/. Powierzchnia  zajmowana przez  planowaną  inwestycje  wynosić będzie  ok. 14355 m 2, natomiast  ok. 25 m2  zostanie  zajęte przez  lokalną  przepompownię  ścieków.

System kanalizacji sanitarnej  składać się będzie  z kanałów  sanitarnych  grawitacyjnych, rurociągu tłocznego  oraz  lokalnej  przepompowni  ścieków. Kanały grawitacyjne   kanalizacji  przejmować  mają  ścieki  z  poszczególnych  posesji,  natomiast   za pomocą  studzienek  rewizyjnych  możliwe będzie  moderowanie kierunków, spadków i czyszczeniu kanałów. Ścieki  zebrane  z  przedmiotowego terenu odprowadzane będą  grawitacyjne  do planowanej   przepompowni  ścieków, a następnie  tłoczone  do istniejącej  lokalnej  przepompowni  ścieków  skąd  trafiać  będą do oczyszczalni ścieków w Przodkowie. Obszar objęty  pod  inwestycję to tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej  grunty rolne, pastwiska, łąki. Lokalizacja  kanałów  sanitarnych  projektowane są   głównie w pasie dróg osiedlowych  / istniejących i projektowanych  / drogi powiatowej   oraz na działkach prywatnych.    Zgodnie z informacją  planowana kanalizacja  odbierać będzie  ścieki  ok. 321 mieszkańców  stałych,   a przewidywania ich ilość  to ok. 50 m 3 /d.

Oczyszczalnia  w Przodkowie  posiada  obecnie  prawomocne   pozwolenie  wodno -prawne  na odprowadzenie  ścieków  w ilości  średniej  dobowej ODśr=589,0 m3/d. wydane przez Starostwo  Powiatowe w Kartuzach  Wydział  Rolnictwa  i Ochrony Środowiska  Nr R.6223-36/2003   z dnia  22 września 2003 roku  , które  zostało  udzielone  na okres  do 22  września  2013  r.

Dla obszaru, przez który  przechodzi  rozpatrywana inwestycja  obowiązują    miejscowe  plany  zagospodarowania  przestrzennego wsi  Kobysewo :

-Uchwała  Nr IX/82/1999 r.  Rady Gminy Przodkowo  z dnia  17 czerwca  1999 roku  ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  Nr 81, poz.467 z dnia 03 sierpnia 1999roku,

-Uchwała  Nr XIV/138/2000r.  Rady Gminy Przodkowo  z dnia  28 lutego 2000 roku  ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  Nr 43, poz.264 z dnia 27 kwietnia 2000roku,

-Uchwała  Nr XIV/142/2000r.  Rady Gminy Przodkowo  z dnia  28 lutego 2000 roku  ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  Nr 43, poz.265 z dnia 27 kwietnia 2000roku,

-Uchwała Nr VII/83/2003r. Rady Gminy Przodkowo  z dnia  23 października 2003 roku  ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  Nr 146, poz. 2552 z dnia 15 listopada  2003 roku,

-Uchwała Nr VII/85/2003r. Rady Gminy Przodkowo  z dnia  23 października 2003 roku  ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  Nr 140, poz. 2489 z dnia 12 listopada  2003 roku,

- 3 -

-Uchwała Nr VII/86/2003r. Rady Gminy Przodkowo  z dnia  23 października 2003 roku  ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  Nr 140, poz. 2490 z dnia 12 listopada  2003 roku,

-Uchwała Nr VII/87/2003r. Rady Gminy Przodkowo  z dnia  23 października 2003 roku  ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  Nr 140, poz. 2491 z dnia 12 listopada  2003 roku,

-Uchwała Nr XXVI/277/2006r. Rady Gminy Przodkowo  z dnia  16 marca  2006 roku  ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  Nr 104, poz. 2103 z dnia 13 października  2006 roku,

Dla pozostałej  części wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3  Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 09 listopada 2004 roku  w sprawie  określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać na środowisko  oraz szczególnych  uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem   przedsięwzięcia  do  sporządzenia  raportu oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 257, poz.2573 z późniejszymi zmianami/ / zachowującego   moc  na podstawie   art. 173  w/w  ustawy  przedsięwzięcie polegające  na budowie kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków na terenie  Dz. Nr ewid. gr. 188/1, 188/4, 220/22, 220/23, 130/5, 130/4, 35/1, 36/6, 36/7, 36/8, 33/6, 33/4, 101/13, 203/7, 203/11, 203/12, 203/15, 204/2, 235, 131, 34, 114, 36/4, 121/1, 32, 29, 28/15, 28/14, 28/9, 28/1, 26/1, 25/4, 125/1, 121/3, 118/2, 116/13, 116/18, 121/2, 20/1, 210, 208/5, 208/39, 208/31, 220/1, 220/18, 217, 205, 76, 101/9, 101/6, 101/8, 101/9, 108/79, 108/6, 108/119, 106/4, 106/10  w miejscowości   Kobysewo    gm.  Przodkowo    zostało zakwalifikowane  do przedsięwzięć, mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na środowisko, jako „kanały zbiorcze  przeznaczone  do  zbierania  ścieków  z co najmniej  dwóch kanałów bocznych„.W związku z powyższym, na podstawie  art 71 ust. 2 pkt 2, realizacja przedsięwzięcia  wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

4. Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2  cytowanej wyżej ustawy  przeprowadzenie  oceny  oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko  wymaga  realizacja planowanych   przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na środowisko  tj. planowanego  przedsięwzięcia   mogącego    potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek   przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko  został stwierdzony  na podstawie  art. 63  ust.1.

5. Stosownie do brzmienia  art. 75  ust. 1 pkt 4   ustawy  z dnia 03 października  2008 roku  o udostępnianiu  informacji  o środowisku  i jego ochronie  , udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz  o ocenach  oddziaływania  na środowisko /Dz. U.Nr 199, poz. 1227, Nr 227 poz.1505, z 2009 r.  Nr 42, poz. 340/, biorąc pod uwagę rodzaj  i lokalizację przedsięwzięcia, organem

właściwym do wydania   decyzji   jest Wójt Gminy Przodkowo.

6. Zgodnie z  art.  64  ust.1 w zw. z art. 156 cytowanej na wstępie  ustawy  w dniu 10 lipca 2009 roku  Wójt Gminy Przodkowo wystąpił do Starostwa Powiatowego w Kartuzach  Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach   z wnioskiem   o wyrażenie  opinii w przedmiocie  stwierdzenia  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia   na środowisko   dla planowanej  inwestycji, która  na podstawie  §  3 ust. 1 pkt 72 a  rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 09 listopada 2004 roku  w sprawie  określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać na środowisko  oraz szczególnych  uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem   przedsięwzięcia  do  sporządzenia  raportu oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 257, poz.2573 z późniejszymi zmianami/  zachowującego   moc  na podstawie  art. 173  w/w  ustawy została zakwalifikowania do przedsięwzięć, mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na środowisko .

7. Z opinii  :

- Starosty  Powiatowego Wydziału  Rolnictwa  i Ochrony  Środowiska  w Kartuzach  Nr R.MA.7633-64/09   z dnia  15  lipca  2009 roku  wynika, że  realizowane  przedsięwzięcie  nie wymaga  przeprowadzenia   oceny oddziaływania   przedsięwzięcia  na środowisko ze względu   na brak  negatywnego  oddziaływania  na  ożywione  i nieożywione  komponenty  środowiska  i ekosystem . Nie spowoduje   istotnej   zmiany  w środowisku w omawianym  obszarze.  Przedmiotowa  inwestycja   nie będzie  także  źródłem  odpadów ani  innych  uciążliwości  dla środowiska  i przyczyni   się  do

- 4 -

poprawy  gospodarki ściekowej . Jedynie  z fazie  realizacji  hałas, gazy spalinowe, kurz, pył   oraz  odpady  mogą być emitowane  w zwiększonej  ilości. Jednak uciążliwości te  będą    krótkotrwałe  i ustąpią  niezwłocznie po zakończeniu  prac. Planowana inwestycja  jest przedsięwzięciem  pozytywnie  oddziałującym  na środowisko i chroniącym  je przed dalszą  degradacją. W wyniku  jej realizacji   na terenach   miejscowości Kobysewo  uporządkowana zostanie gospodarka ściekowa  i kanalizacja przyczyni się  do zmniejszenia  emisji  zanieczyszczeń  pochodzenia  antropogenicznego, co z tym  idzie  do ochrony  gruntu  i obszarów  podmokłych   występujących wzdłuż cieków płynących  oraz dolinie  Klasztornej Strugi  i Małej Słupiny. Ponadto brak kanalizacji  sanitarnej  jest czynnikiem  hamującym  dalszy  rozwój  gospodarczy  gminy.

- Państwowego Powiatowego   Inspektora Sanitarnego w Kartuzach  Nr SE.ZNS-80/4930/59/09  z dnia  13  lipca  2009 roku  wynika, że dla przedmiotowej inwestycji  można odstąpić od obowiązku przeprowadzenia  postępowania  w sprawie  oceny oddziaływania   przedsięwzięcia na środowisko ponieważ zakres przedstawionego przedsięwzięcia  nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a tym samym  dla zdrowia  i życia ludzi.

8. Uwzględniając  uwarunkowania  określone    w art.  63 ust. 1 ustawy, w odniesieniu do wnioskowanego przedsięwzięcia  , Wójt Gminy Przodkowo  ustalił i  zważył co następuje , biorąc  pod

uwagę :

1.Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali  przedsięwzięcia i wielkości   zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych  proporcji:

Planowana inwestycja   polegać  będzie   na  budowie  kanalizacji  sanitarnej  z przepompowniami ścieków na obszarze wsi Kobysewo, gmina Przodkowo.

Ścieki  kierowane będą  poprzez system  kanalizacji  oraz projektowane  przepompownie  /jedna  główna PS-1 oraz dwie  przydomowe P2 i P3  do  gminnej oczyszczalni w Przodkowie.  Kolektory kanalizacji  sanitarnej prowadzone  w pasach  jezdnych  istniejących  i projektowanych  drogach, poboczach dróg, na terenach prywatnych  oraz  rzeki Klasztorna Struga  przy wykorzystaniu   naturalnego   ukształtowania  terenu. W ramach realizacji  inwestycji  planuje się  budowę  sieci  kanalizacji  o łącznej  długości  ok. 8  km:  kolektory  -808 mb / o250PCV-U/, 5906 mb/ o200PCV-U/, rurociągi  tłoczne-255mb/ o90pcv/, 244mb /o63PE/, przyłącza  kanalizacji  -868 mb / o160 PCV-U/ 3 szt.  przepompowni  ścieków  /w tym 1 lokalnej  i 2 przydomowych/.

Powierzchnia  zajmowana przez  planowaną  inwestycje  wynosić będzie  ok. 14355 m 2, natomiast  ok. 25 m2  zostanie  zajęte przez  lokalną  przepompownię  ścieków.

System kanalizacji sanitarnej  składać się będzie  z kanałów  sanitarnych  grawitacyjnych, rurociągu tłocznego  oraz  lokalnej  przepompowni  ścieków. Kanały grawitacyjne   kanalizacji  przejmować  mają  ścieki  z  poszczególnych  posesji,  natomiast   za pomocą  studzienek  rewizyjnych  możliwe będzie  moderowanie kierunków, spadków i czyszczeniu kanałów. Ścieki  zebrane  z  przedmiotowego terenu odprowadzane będą  grawitacyjne  do planowanej   przepompowni  ścieków, a następnie  tłoczone  do istniejącej  lokalnej  przepompowni  ścieków  skąd  trafiać  będą do oczyszczalni ścieków w Przodkowie. Obszar objęty  pod  inwestycję to tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej  grunty rolne, pastwiska, łąki. Lokalizacja  kanałów  sanitarnych  projektowane są   głównie w pasie dróg osiedlowych  / istniejących i projektowanych  / drogi powiatowej   oraz na działkach prywatnych.    Zgodnie z informacją  planowana kanalizacja  odbierać będzie  ścieki  ok. 321 mieszkańców  stałych,   a przewidywania ich ilość  to ok. 50 m 3 /d.

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się  oddziaływań przedsięwzięć  znajdujących  się na obszarze, na który  będzie oddziaływać  przedsięwzięcie

Projektowana inwestycja stanowić będzie podziemne uzbrojenie  i nie zmieni jego zagospodarowania.   Planowane przedsięwzięcie jest inwestycja liniowa, z tego względu zajęcia powierzchni  wymienionych działek  wystąpi  tylko  w okresie realizacji.  Po zakończeniu inwestycji   powierzchnia działek  zostanie   przywrócona  do stanu  poprzedniego .  Zagospodarowanie   terenu   na jego powierzchni   pozostanie niezmienione, a zatem  sposób  użytkowania  obszaru  planowanego przedsięwzięcia  nie ulegnie zmianie. Inwestycja  nie będzie  powiązana  z innymi przedsięwzięciami, wobec czego nie nastąpi  kumulacja   oddziaływań   pochodzących  z innych źródeł  znajdujących się  na tym obszarze.

-5-

c ) wykorzystywania zasobów naturalnych:

Planowana inwestycja na etapie   budowy  będzie  się wiązała  z wykorzystaniem  takich  materiałów  jak: woda , kruszywa  , cement  oraz paliwo   do maszyn pracujących  przy budowie  oraz środków  transportu . Podczas  eksploatacji   inwestycja ze względu na swój charakter  nie będzie wykorzystywać zasobów  naturalnych.

d ) emisja i występowania   inne uciążliwości:

Pewne uciążliwości  mogą wystąpić  na etapie realizacji  inwestycji  ,budowy,  jednakże  będą one krótkotrwałe  i ustąpią niezwłocznie  po zakończeniu robót budowlanych, a  będą spowodowane  emisją  gazów spalinowych, kurzem, pyłem  oraz hałasem  powstającym  w wyniku    pracy  maszyn, urządzeń  oraz ciężkiego sprzętu budowlanego. Uciążliwości  te będą  miały charakter   krótkotrwały  i ustąpią  niezwłocznie  po zakończeniu  robót budowlanych.  Dla zminimalizowania  tego wpływu  ,zanieczyszczenia gruntu  i wód gruntowych  wykonawca będzie użytkował sprzęt zgodnie z  wymogami BHP, w dobrym stanie  technicznym. Wykonawca zobowiązuje się starannie  wykonywać wszystkie   prace  budowlano -montażowe  ze względu  na charakter  planowanej inwestycji, ryzyko wystąpienia  poważnej awarii nie zachodzi. Na etapie budowy  wykonawca będzie   wykonywał prace  emitujące  najwięcej hałasu  w porach   najmniej szkodliwych  dla warunków   bytowych  ludności. W fazie   budowy  zamierzenie  stanie  się źródłem  powstawania  odpadów  budowlanych. Odpady te będą gromadzone w miejscu  do tego wyznaczonym i przekazywane odbiorom posiadającym  stosowne uprawnienia. Planowane  prace   będą  również  przyczyna  czasowego  utrudnienia  w ruchu pojazdów  oraz pieszych  na trasie przebiegu inwestycji  oraz jej najbliższym sąsiedztwie.

Realizacja   przedmiotowej    inwestycji   wykazuje   pozytywny  wpływ  na środowisko . Zorganizowany system  kanalizacji  sanitarnej   pozwoli na zebranie  ścieków  z  przedmiotowego obszaru i odprowadzenie  na oczyszczalnie ścieków  w Przodkowie, gdzie zostaną oczyszczone  do wartości  wskaźników  zanieczyszczeń, zgodnych   z dopuszczalnymi  normami  ochrony środowiska  Uporządkowanie gospodarki ściekowej  na terenie obszarów wsi Kobyseowo  przyczyni się do poprawy obszarów podmokłych  występujących  wzdłuż cieków  płynących   oraz dolinie Klasztornej Strugi i Małej Słupiny. Poprawi  się  również  komfort życia mieszkańców. Brak realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia  może wpłynąć  negatywnie na stan środowiska naturalnego  oraz przyczynić się  do dalszej degradacji   w wyniku  możliwości  niekontrolowanych   wycieków   ścieków do gleby   z nieszczelnych    zbiorników.

Podczas eksploatacji  sieci  brak    będzie   występowania  emisji  substancji , gazów   czy pyłów   do otoczenia. Przedsięwzięcie  również  nie będzie źródłem  emisji  energii. Poprzez   wykonanie  szczelne kanalizacji oraz zastosowanie odpowiedniego  materiału  do budowy  zostanie  wyeliminowania  możliwość zanieczyszczenia  wód  i gruntu   ściekami , co wpłynie  na polepszenie  ochrony  terenów  zlewni  Klasztornej Strugi i Małej Słupiny. Odpowiednio zaprojektowana przepompownia  zminimalizuje  powstanie  uciążliwości jak emisja  odorów  czy hałasu  powstałego w trakcie pracy pomp.  Ponadto pełna automatyka  wraz z  transmisja  danych  o stanach  alarmowych   oraz monitoring  wszystkich  przepompowni   ścieków   stanowi zabezpieczenie  przed   potencjalnym  wylaniem  ścieków  z przepompowni.

Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja projektu wykazuje jednoznacznie pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Rozpatrywaną  inwestycję    zaprojektowano   przy wykorzystaniu naturalnego  ukształtowania terenu.                                                                     Zastosowana  technologia  sprawia, że uciążliwość  dla środowiska  może wystąpić  głównie  na etapie  wykonywania prac budowlanych  związanych z wykonywaniem  robót  ziemnych. Dobry stan techniczny  wykorzystywanych  maszyn  i urządzeń oraz  ich użytkowanie  zgodnie z wymogami BHP przyczyniać się będzie do zminimalizowania  prawdopodobieństwa  zanieczyszczenia gruntu  i wód  gruntowych. Wykonawca zobowiązuje się starannie  wykonywać wszystkie   prace  budowlano - montażowe  ze względu  na charakter  planowanej inwestycji, ryzyko wystąpienia  poważnej awarii nie zachodzi.

-6-

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska, zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Na terenie, na którym  zlokalizowana jest  przedmiotowa  inwestycja  nie występują  obszary wodno-błotne   oraz tereny   o płytkim  zaleganiu wód  podziemnych.

b) obszary wybrzeży:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest  poza  pasem nadmorskim, w odległości ok. 23 km od Zatoki Gdańskiej, będącej częścią Morza Bałtyckiego, w związku z czym  nie będzie  oddziaływać  na obszary wybrzeży.

c)obszary górskie lub leśne:

Rozpatrywaną inwestycję zaprojektowano  poza obszarami  leśnymi i górskimi  w  pobliżu gruntów rolnych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Planowana inwestycje zaprojektowana w istniejących ciągach  komunikacyjnych.  Tereny  przez  które przebiega  inwestycja   to  tereny rolne   z rozproszoną zabudową  zagrodową  i  mieszkaniową.

d)obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Obszary, przez które  przechodzi  inwestycja  nie  znajdują  się  na  obszarze  strefy  ochronnej  ujęć wód podziemnych, czy też w obszarze ochronnym  zbiornika  wód śródlądowych. W pobliżu  brak jest  ujęć  wód podziemnych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym sieci Natura2000, wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

Planowana inwestycja  zlokalizowana  jest poza  obszarami Natura 2000  oraz poza zasięgiem  innych  obszarów chronionych. W odległości ok. 4,0 km od planowanej inwestycji znajduje się obszar Natura2000 o kodzie PLH220011- „Jar Rzeki Raduni” o powierzchni ponad 80 ha oraz w sąsiedztwie znajduje sie  Kartuski Obszar  Chronionego Krajobrazu., przy czym rozpatrywana inwestycja swoim zasięgiem nie obejmuje tych obszarów.  Z uwagi  na usytuowanie  planowane przedsięwzięcia  nie spowoduje   utraty  ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych  w w/w obszarach  oraz nie będzie  stanowić zagrożenia  dla stanu  środowiska  przyrodniczego  obszarów Natura 2000 . Realizacja   inwestycji   nie wpłynie również negatywnie na przyrodę  oraz nie naruszy   zakazów  obowiązujących   w granicach  Kartuskiego Obszaru  Chronionego Krajobrazu  .

Teren objęty  projektowaniem  znajduje się  poza obszarami  Natura 2000 oraz  poza zasięgiem  obszarów chronionych na podstawie  przepisów  ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody  /Dz. U. Nr 92, poz.880 z późniejszymi zmianami /.  Zgodnie z zaświadczeniem   organu  odpowiedzialnego   za monitorowanie  obszarów  Natura 2000  -Wojewody Pomorskiego  Nr ŚR/VII.AM/6660-2-412/08  planowane  przedsięwzięcie   nie wywrze  istotnego  oddziaływania  na obszar  NATURA 2000  z uwagi  na odległość  od tych obszarów.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Planowana inwestycja nie obejmuje obszarów o przekroczonych normach jakości środowiska, takich jak obszary industrialne z rozwijającym się przemysłem ciężkim, powodujące znaczny wzrost emisji gazów, pyłów czy metali ciężkich oraz obszary o przekroczonych standardach jakości wód podziemnych i powierzchniowych. Przedsięwzięcie polegać  będzie na budowie kanalizacji sanitarnej, a tereny przez które przebiega to głownie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  rozproszeń zabudowy zagrodowej , tereny upraw rolnych  Realizacja  przedsięwzięcia  polegać  będzie  na wykonaniu  prac zmierzających   do poprawy stanu środowiska.

g/obszary krajobrazie  mającym  historyczne,   kulturowe   lub archeologiczne

Przedsięwzięcie  nie będzie realizowane   na obszarze  o krajobrazie  mającym  znaczenie historyczne,      kulturowe. Wieś Kobyswo położona jest  w południowej  części  gminy  i graniczy  z gminą  Kartuzy  Charakteryzuje się  udziałem  rozszerzonej  miejscami rynny  polodowcowej  - stanowiącej dolinę  meandrującej  rzeki Klasztorna Struga  oraz  bogatym udziałem  dróg  / wojewódzka, powiatowa,

- 7-

gminne/   Częściowo   na terenie wsi  Kobysewo  znajdują  się  strefy  ochrony  archeologicznej, osady  wczesnej epoki  żelaza   i w tych strefach   wymagane  jest uzgodnienie  z Muzeum Archeologicznym  w Gdańsku   Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.    .

h) gęstość zaludnienia:

Przedsięwzięcie  nie będzie  realizowane  w obszarze  gęsto zaludnionym, bowiem  dotyczy  obszarów  wiejskich, które   należą  do terenów  słabo zaludnionych.

i) obszary przylegające do jezior:

Realizacja w/w inwestycji, ze względu na odległość  od   jezior  nie wpłynie na jakość wody i elementów biotycznych w pobliskich zbiornikach wodnych.

j) uzdrowiska  i  obszary  ochrony  uzdrowiskowej:

Zasięg przedmiotowej inwestycji nie obejmuje obszarów podlegających ochronie   uzdrowiskowej.

3.Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wynikających z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie będzie oddziaływać

Planowana   inwestycja  ma zapewnić  odbiór ścieków bytowo- gospodarczych  z obszaru  zajętego  przez zabudowę  mieszkaniową  istniejąca  i przyszłą  . Przyjęty  wariant  tras  sieci kanalizacyjnej  jest  rozwiązaniem  optymalnym  poprzedzonym  analizami  i uwarunkowaniami, lokalizacją innych urządzeń  infrastruktury  podziemnej. Skalę i zakres przedmiotowego projektu wybrano na podstawie analizy potrzeb co do funkcjonalności projektowanego układu  kanalizacji,  prognoz wielkości i struktury przyszłego rozwoju wsi Kobysewo rozwój turystyki, lokalizację nowych podmiotów gospodarczych oraz domów mieszkalnych., a także aspektów   związanych   z ochroną środowiska  Przewiduje się, że kanalizacja odbierać  będzie ścieki od ok.  321  mieszkańców  stałych.   Budowa sieci  kanalizacji  sanitarnej  jest niezbędnym  warunkiem  rozwoju  mieszkaniowego. Po przeanalizowaniu   warunków topograficznych  oraz hydrologicznych   jako  optymalny  wariant przyjęto   wariant  grawitacyjno-tłoczny, który  pozwoli  wykorzystać  naturalne  ukształtowanie   terenu.  Ponadto wybrana  trasa sieci kanalizacyjnej  po  przeanalizowaniu  względów  środowiskowych  technicznych, z także  prawnych  oraz finansowych  jest rozwiązaniem najkorzystniejszym .

b) trasgranicznego oddziaływanie na środowisko:

Ze względu na skalę i charakter przedsięwzięcia nie zachodzi obawa przed transgranicznym oddziaływaniem na środowisko.

c)wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej*:

Planowana inwestycja  nie będzie  w żadnym stopniu  oddziaływała na istniejące  uzbrojenie  podziemne jak kable telefoniczne, siec wodociągową , kable energetyczne. W przypadku kolizji  z istniejącą infrastrukturą  planuje  się wykonanie jej przebudowy w zakresie  niezbędnym  dla realizacji  przedsięwzięcia.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko oraz jego komponenty będzie ograniczone do minimum, gdyż nie spowoduje ono fizycznych zmian na danym terenie – nie zmieni jego warunków topograficznych ani hydrologicznych. Na etapie fazy budowy, likwidacji czy eksploatacji nie będą wykorzystywane naturalne zasoby środowiska, a zwłaszcza te nieodnawialne

- 8 -

bądź ograniczone. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wykorzystania, zagospodarowania bądź wytwarzania substancji czy materiałów, które w jakikolwiek sposób mogłyby zaszkodzić środowisku oraz jego elementom. Przy zachowaniu  warunków  bezpieczeństwa  prowadzonych  prac,                                                                    rozpatrywane  przedsięwzięcie  nie będzie źródłem  skażenia gleby lub wody. Na etapie realizacji przedsięwzięcia występować będą przekształcenia terenu, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji oraz powstawać będą odpady stanowiące w przewadze masy ziemne, które gromadzone będą w wyznaczonym miejscu i wykorzystane do rekultywacji , wyrównania terenu. Ponadto, inwestycja nie będzie powodowała emisji substancji do atmosfery ani też nie będzie źródłem emisji energii. Krótkotrwałą uciążliwością związaną z fazą realizacji inwestycji będzie emisja hałasu, która ustanie niezwłocznie po zakończeniu prac. Rozpatrywane przedsięwzięcie nie będzie źródłem skażenia gleby lub wody, przy zachowaniu  warunków  bezpieczeństwa  prowadzonych prac. Rozpatrywana  inwestycja nie wpłynie na otoczenie, gdyż  sposób użytkowania  terenu, na którym  jest zlokalizowana  nie ulegnie zmianie.

d)prawdopodobieństwa oddziaływania:

Planowane przedsięwzięcie  Stanowic będzie podziemne uzbrojenie terenu. Jest inwestycja liniową , Zatem  sposób  jego użytkowania  jak walory krajobrazowe  nie ulegną  zmianie, a skanalizowanie  przedmiotowego  obszaru  pozwoli  na wyeliminowanie  zanieczyszczeń  rozproszonych  , poprzez likwidację  możliwości  odpływu  ścieków , przyczyni się do poprawy  jakości  gleby, komfortu życia  mieszkańców.  Przedmiotowa kanalizacja   wpłynie pozytywnie    na środowisko, gdyż  będzie chronić  przed przedostawaniem   się do ziemi  oraz wód   powierzchniowych   ścieków, które mogą się wydostawać  z   nieszczelnych  lub   przepełnionych  zbiorników .Odpowiednie  materiały  , z których  będzie  wykonana  sieć, oraz zbudowany z nich szczelny układ kanałów , wyeliminują  możliwość  emisji  Ścieków  z kanalizacji do otaczającego gruntu.  Budowa kanalizacji  przyczyni się do ochrony   obszarów  podmokłych  występujących wzdłuż cieków wodnych  oraz w dolinie Klasztornej Strugi , Małej Słupiny.

Realizacja inwestycji wiązać się będzie z oddziaływaniem na środowisko głównie na etapie budowy ze względu na powstawanie odpadów, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń, oraz zwiększenie emisji  zanieczyszczeń  do powietrza  atmosferycznego.   Uciążliwości te będą miały krótkotrwały charakter i ustąpią po zakończeniu budowy. Warunkiem ich minimalizacji jest prawidłowa organizacja prac budowlanych. Eksploatacja nie wiąże się ze znaczącymi emisjami do środowiska. Nie będzie również oddziaływać ujemnie na tereny chronione: Obszar sieci NATURA 2000 Rezerwat Jar Rzeki Raduni PLH 220011. Zakres  prac ziemnych ograniczony zostanie do obrębu  pasa drogowego  objętego przedsięwzięciem oraz terenem działek prywatnych. Planowana inwestycja nie wpłynie na  zabytki i otoczenie, gdyż sposób użytkowania terenu, na którym  jest zlokalizowana, nie ulegnie  zmianie.

Budowa kanalizacji  nie spowoduje  fizycznych zmian  w danym terenie, nie zmieni  jego  warunków  topograficznych   ani  hydrologicznych . Nie wpłynie  na otoczenie, gdyż sposób użytkowania  terenu  na  którym  będzie realizowana  nie ulegnie zmianie  .

Eksploatacja sieci nie będzie źródłem emisji gazów, pyłów oraz innych substancji  czy zanieczyszczeń,  nie wpłynie  też na komponenty  środowiska, Brak realizacji przedsięwzięcia   będzie miał  negatywne  oddziaływanie   na środowisko, gdyż poprzez  nieuporządkowanie   gospodarki  ściekowej   będzie  następowała  dalsza degradacja.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności działania:

Planowane przedsięwzięcie  będzie oddziaływać  na środowisko głównie na etapie realizacji przedsięwzięcia.    występować będą przekształcenia terenu, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji oraz powstawać będą odpady stanowiące w przewadze masy ziemne, które gromadzone będą w wyznaczonym miejscu i wykorzystane do rekultywacji terenu. Krótkotrwałą uciążliwością związaną z fazą realizacji inwestycji będzie emisja hałasu, która ustanie niezwłocznie po zakończeniu prac. Uciążliwością z tym etapem będzie  zwiększona  emisja  hałasu  oraz

- 9-

zanieczyszczeń  do środowiska, pochodząca z pracy maszyn  i urządzeń. Uciążliwości  te  będą    miały  krótkotrwały charakter  i ustąpią niezwłocznie  po zakończeniu  prac. Odpady  będą  odbierane  przez wyspecjalizowane firmy.

Ponadto, inwestycja  w fazie  eksploatacji  nie będzie powodowała emisji substancji do atmosfery ani też nie będzie źródłem emisji energii ani odpadów.

W fazie  eksploatacji   inwestycja nie będzie  źródłem  emisji  gazów, pyłów  oraz innych   substancji  czy  zanieczyszczeń, nie wpłynie też na komponenty środowiska.  Podczas fazy  realizacji  inwestycji  jako zasoby naturalne używane będą jedynie woda, kruszywo i paliwo. Natomiast podczas  eksploatacji i likwidacji naturalne zasoby środowiska, zwłaszcza nieodnawialne, nie będą wykorzystywane. Na obszarze planowanego przedsięwzięcia  nie przewiduje się wycinki  drzew. Wierzchnia warstwę  gleby  planuje  się zachować   do  ostatecznego  zagospodarowania terenu , tak , aby  przywrócić  przedmiotowy teren do stanu pierwotnego.

9.Przedmiotowa kanalizacja wpłynie pozytywnie  na środowisko, gdyż  będzie chronić  przed przedostawaniem   się do ziemi  oraz wód   powierzchniowych   ścieków, które mogą się wydostawać  z   nieszczelnych  lub   przepełnionych  zbiorników. Odpowiednie  materiały, z których  będzie  wykonana  sieć, oraz zbudowany z nich szczelny układ kanałów, wyeliminują  możliwość  emisji ścieków  z kanalizacji do otaczającego gruntu. Budowa kanalizacji  przyczyni się do ochrony   obszarów  podmokłych  występujących wzdłuż cieków wodnych.

Eksploatacja sieci nie będzie źródłem emisji gazów, pyłów oraz innych substancji  czy zanieczyszczeń,  nie wpłynie  też na komponenty  środowiska. Brak realizacji przedsięwzięcia   będzie miał  negatywne  oddziaływanie   na środowisko, gdyż poprzez  nieuporządkowanie   gospodarki  ściekowej   będzie  następowała  dalsza degradacja.

10. Po szczegółowym przeanalizowaniu powyższych uwarunkowań związanych  z  kwalifikowaniem przedsięwzięcia  do  sporządzenia  raportu o oddziaływaniu na środowisko  tut. Organ uznał,  że przedmiotowe przedsięwzięcie  polegające  na  budowie kanalizacji  sanitarnej  z przepompowniami  ścieków  w miejscowości Kobysewo, nie wymaga  przeprowadzenia   oceny oddziaływania   przedsięwzięcia  na środowisko, ze względu   na brak  negatywnego  oddziaływania  na  ożywione  i nieożywione  komponenty  środowiska  i ekosystem . Nie spowoduje   istotnej   zmiany  w środowisku w omawianym  obszarze.  Przedmiotowa  inwestycja   nie będzie  także  źródłem  odpadów ani  innych  uciążliwości  dla środowiska  i przyczyni   się  do  poprawy gospodarki ściekowej . Jedynie  z fazie  realizacji  hałas, gazy spalinowe, kurz, pył   oraz  odpady  mogą być emitowane  w zwiększonej  ilości. Jednak uciążliwości te  będą    krótkotrwałe  i ustąpią  niezwłocznie   po zakończeniu  prac.    Planowana inwestycja  jest przedsięwzięciem  pozytywnie  oddziałującym  na środowisko i chroniącym  je przed dalszą  degradacją. W wyniku  jej realizacji   na terenach   miejscowości Kobysewo  uporządkowana zostanie gospodarka ściekowa  i kanalizacja przyczyni się  do zmniejszenia  emisji  zanieczyszczeń  pochodzenia  antropogenicznego, co z tym  idzie  do ochrony  gruntu  i obszarów  podmokłych   występujących wzdłuż cieków płynących  oraz dolinie  Klasztornej                                                                        Strugi  i Małej Słupiny. Ponadto brak kanalizacji  sanitarnej  jest czynnikiem  hamującym  dalszy  rozwój  gospodarczy  gminy.

11. W związku z powyższym Wójt Gminy Przodkowo, biorąc pod uwagę opinię  Starosty Powiatowego w  Kartuzach  oraz  Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Kartuzach  na  podstawie  art. 63 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy   wydał postanowienie   Nr  PL-7624/9/2009  z dnia 20 lipca  2009 roku   w którym  stwierdził brak   potrzeby   przeprowadzenia  oceny  oddziaływania przedsięwzięcia   na środowisko  dla planowanego przedsięwzięcia   mogącego potencjalnie   znacząco   oddziaływać  na  środowisko    polegającego  na  budowie  kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków na terenie  Dz. Nr ewid. gr. 188/1, 188/4, 220/22, 220/23, 130/5, 130/4, 35/1, 36/6, 36/7, 36/8, 33/6, 33/4, 101/13, 203/7, 203/11, 203/12, 203/15, 204/2, 235, 131, 34, 114, 36/4, 121/1, 32, 29, 28/15, 28/14, 28/9, 28/1, 26/1, 25/4, 125/1, 121/3, 118/2, 116/13, 116/18, 121/2, 20/1, 210, 208/5, 208/39, 208/31, 220/1, 220/18, 217, 205, 76, 101/9, 101/6, 101/8, 101/9, 108/79, 108/6, 108/119, 106/4, 106/10  w miejscowości   Kobysewo    gm.  Przodkowo.  Od  postanowienia  nie służyło   stronom  prawo założenia  zażalenia.

- 10

Informacja o postanowieniu została wpisana do publicznie  dostępnego wykazu  pod numerem 217, obwieszczenie o  wydaniu postanowienia  nie stwierdzającego  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko umieszczono na stronie  internetowej  Bip Przodkowo, wywieszono na tablicy  ogłoszeń  tut. Urzędu,  sołectwa Kobysewo.

Teren objęty  projektowaniem  znajduje się  poza obszarami  Natura 2000 oraz  poza zasięgiem  obszarów chronionych na podstawie  przepisów  ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody  /Dz. U. Nr 92, poz.880 z późniejszymi zmianami /.  Zgodnie z zaświadczeniem   organu  odpowiedzialnego   za monitorowanie  obszarów  Natura 2000-Wojewody Pomorskiego  Nr ŚR/VII.AM/6660-2-412/08  planowane  przedsięwzięcie   nie wywrze  istotnego  oddziaływania  na obszar  NATURA 2000  z uwagi  na odległość  od tych obszarów.

Konieczność realizacji  przedmiotowej  inwestycji wynika z dokumentów strategii rozwoju gminy Przodkowo, służącej  mieszkańcom  i środowisku.

W trakcie  prowadzonego postępowania w sprawie  przeprowadzenia oceny oddziaływania   na środowisko  dla  planowego przedsięwzięcia  polegającego  na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej  i tłocznej  z przepompowniami  ścieków w Kobysewie  nie złożono wniosków ani uwag przez strony  postępowania, a stanowiska organów  właściwych  do opiniowania  zostały  uwzględnione w niniejszej decyzji .

W  związku z  powyższym, zgodnie z art.84 ustawy ooś, Wójt Gminy Przodkowo stwierdził  brak  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego  przedsięwzięcia  na środowisko  oraz uczynił charakterystykę całego  przedsięwzięcia   oraz   kartę informacyjną   przedsięwzięcia  załącznikami  do niniejszej  decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3  decyzję o środowiskowych  uwarunkowaniach  dołącza się  do wniosku  o wydanie  decyzji, o której mowa   w  ust 1  ustawy z dnia 03 października  2008 roku  o udostępnianiu  informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz  o ocenach  oddziaływania  na środowisko /Dz. U.Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340/, przy czym wniosek   ten powinien być  złożony nie później  niż przed upływem  czterech   lat od dnia  w którym decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach  stała się ostateczna. Wskazany powyżej termin – zgodnie z art. 72  ust 4  w/w  ustawy   termin o którym mowa  w  ust. 3  może ulec wydłużeniu o dwa lata , jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia  mogącego  znacząco  oddziaływać na środowisko  przebiega etapowo  oraz nie zmieniły się  warunki określone  w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Do zmiany  decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach  stosuje się  odpowiednio przepisy  o wydaniu  decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach .

Informacja  o niniejszej decyzji   podlega  ujawnieniu  w publicznie  dostępnym wykazie  danych o środowisku, prowadzonym przez  Wójta Gminy  Przodkowo.

Od  niniejszej  decyzji służy stronom   prawo   wniesienia   za moim pośrednictwem  odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku  , ul. Podwale  Przedmiejskie  30   w terminie 14 dni od jej doręczenia  .Doręczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni  od dnia  publicznego  ogłoszenia  .

Zwolnienie z opłaty skarbowej zgodnie z

art. 7  ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej

z dnia  16 .11.2006 r.

/Dz. U. z 2006 r.   Nr 225  , poz. 1635/

Załączniki:

1.   charakterystyka  przedsięwzięcia

2.   karta informacyjna   przedsięwzięcia

-11-

Otrzymuje  :

1. Gmina Przodkowo

2. a/a

3. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Gdańska 26 , 83-300 Kartuzy

4. pozostałe strony  poprzez obwieszczenie  na

stronie internetowej  i tablicach ogłoszeń

Do  wiadomości   :

1.   Starosta  Kartuski ,ul. Dworcowa  1,  83-300 Kartuzy

2.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Sambora 30 a, 83-300 Kartuzy

3.   Starostwo Powiatowe Wydz. Rolnictwa i  Ochrony Środowiska , ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy

Przodkowo , dnia  21 lipca    2009 roku

##### PL – 7624/8/2009

Na  podstawie  art.  21 ust. 2 pkt 9  ustawy z dnia 03 października  2008 roku  o udostępnianiu  informacji  o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz  o ocenach  oddziaływania  na środowisko /Dz. U.Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340//

Podaje   się  do publicznej  wiadomości  informację  o zamieszczeniu  w publicznie  dostępnym wykazie  danych  o wydaniu  decyzji   nie  stwierdzającej  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania    przedsięwzięcia  na środowisko   dla planowanego przedsięwzięcia   mogącego potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na środowisko  polegającego  na budowie kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków na terenie  Dz. Nr ewid. gr. 188/1, 188/4, 220/22, 220/23, 130/5, 130/4, 35/1, 36/6, 36/7, 36/8, 33/6, 33/4, 101/13, 203/7, 203/11, 203/12, 203/15, 204/2, 235, 131, 34, 114, 36/4, 121/1, 32, 29, 28/15, 28/14, 28/9, 28/1, 26/1, 25/4, 125/1, 121/3, 118/2, 116/13, 116/18, 121/2, 20/1, 210, 208/5, 208/39, 208/31, 220/1, 220/18, 217, 205, 76, 101/9, 101/6, 101/8, 101/9, 108/79, 108/6, 108/119, 106/4, 106/10  w miejscowości   Kobysewo    gm.  Przodkowo

Przodkowo, dnia   21 lipca 2009 roku

PL- 7624/8/ 2009

Pan Sołtys

Leonard Młyński

Kobysewo

83-304  Przodkowo

Urząd Gminy w  Przodkowie  prosi  o wywieszenie załączonego obwieszczenia   dotyczącego :

Podania  do publicznej  wiadomości  informację  o zamieszczeniu  w publicznie  dostępnym wykazie danych o wydaniu  decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach   nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia  oceny  oddziaływania    przedsięwzięcia  na środowisko   dla planowanego przedsięwzięcia   mogącego potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na środowisko  polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków na terenie  Dz. Nr ewid. gr. 188/1, 188/4, 220/22, 220/23, 130/5, 130/4, 35/1, 36/6, 36/7, 36/8, 33/6, 33/4, 101/13, 203/7, 203/11, 203/12, 203/15, 204/2, 235, 131, 34, 114, 36/4, 121/1, 32, 29, 28/15, 28/14, 28/9, 28/1, 26/1, 25/4, 125/1, 121/3, 118/2, 116/13, 116/18, 121/2, 20/1, 210, 208/5, 208/39, 208/31, 220/1, 220/18, 217, 205, 76, 101/9, 101/6, 101/8, 101/9, 108/79, 108/6, 108/119, 106/4, 106/10  w miejscowości   Kobysewo    gm.  Przodkowo

na tablicy ogłoszeń  waszego   Sołectwa  / zwyczajowo  na  terenie Sołectwa  /

W załączeniu :

1.  3 egz   Obwieszczenia

Przodkowo , dnia  21 lipca  2009 roku

##### PL– 7624/8/2009

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października  2008 roku   o udostępnianiu  informacji  o środowisku  udziale  społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz ocenach  oddziaływania  na środowisko  /Dz. U. Nr 1999, poz. 1227/, oraz art. 49 ustawy  Kodeksu Postępowania Administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 roku  /tekst jednolity   Dz. U. z 2000  roku , Nr 98, poz. 1071  z późniejszymi zmianami / Wójt  Gminy  Przodkowo

Zawiadamia

że została  wydana decyzja  nie  stwierdzająca  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko   dla planowanego przedsięwzięcia   mogącego potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na środowisko  polegającego    na budowie kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków na terenie  Dz. Nr ewid. gr. 188/1, 188/4, 220/22, 220/23, 130/5, 130/4, 35/1, 36/6, 36/7, 36/8, 33/6, 33/4, 101/13, 203/7, 203/11, 203/12, 203/15, 204/2, 235, 131, 34, 114, 36/4, 121/1, 32, 29, 28/15, 28/14, 28/9, 28/1, 26/1, 25/4, 125/1, 121/3, 118/2, 116/13, 116/18, 121/2, 20/1, 210, 208/5, 208/39, 208/31, 220/1, 220/18, 217, 205, 76, 101/9, 101/6, 101/8, 101/9, 108/79, 108/6, 108/119, 106/4, 106/10  w miejscowości   Kobysewo    gm.  Przodkowo

Obwieszczenie   uważa się za  dokonane  po upływie 14 dni  od dnia  publicznego ogłoszenia  .

Przodkowo , dnia  21 lipca 2009 roku

##### PL– 7624/8/2009

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października  2008 roku   o udostępnianiu  informacji  o środowisku  udziale  społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz ocenach  oddziaływania  na środowisko  /Dz. U. Nr 1999, poz. 1227/, oraz art. 49 ustawy  Kodeksu Postępowania Administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 roku  /tekst jednolity   Dz. U. z 2000  roku , Nr 98, poz. 1071  z późniejszymi zmianami / Wójt Gminy Przodkowo

Zawiadamia

że została  wydana decyzja  nie  stwierdzająca  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko   dla planowanego przedsięwzięcia   mogącego potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na środowisko  polegającego   na  budowie kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków na terenie  Dz. Nr ewid. gr. 188/1, 188/4, 220/22, 220/23, 130/5, 130/4, 35/1, 36/6, 36/7, 36/8, 33/6, 33/4, 101/13, 203/7, 203/11, 203/12, 203/15, 204/2, 235, 131, 34, 114, 36/4, 121/1, 32, 29, 28/15, 28/14, 28/9, 28/1, 26/1, 25/4, 125/1, 121/3, 118/2, 116/13, 116/18, 121/2, 20/1, 210, 208/5, 208/39, 208/31, 220/1, 220/18, 217, 205, 76, 101/9, 101/6, 101/8, 101/9, 108/79, 108/6, 108/119, 106/4, 106/10  w miejscowości   Kobysewo    gm.  Przodkowo

Obwieszczenie   uważa się za  dokonane  po upływie 14 dni  od dnia  publicznego ogłoszenia  .

Otrzymują :

1.   Starosta  Kartuski ,ul. Dworcowa  1,  83-300 Kartuzy

2.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Sambora 30 a, 83-300 Kartuzy

3.   Starostwo Powiatowe Wydz. Rolnictwa i  Ochrony Środowiska , ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy

4.   Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Gdańska 26 , 83-300 Kartuzy

5.   pozostałe strony  poprzez obwieszczenie  na

stronie internetowej  i tablicach ogłoszeń

CHARAKTERYSTYKA     PRZEDSIĘWZIĘCIA